# 选择原则与实验复筛
ee校准、三候选比较及完整参考文献

2026-10-28｜35篇编号文献｜具体应用证据与拟议实验设计分开列示

# 一、原筛选逻辑的合理性与修订

## 两阶段筛选：合理

文献初筛评估平台、反应与检测可行性；实验复筛验证产物、信号、校准及真实样品。候选是研究对象，不等于已有成熟CD方法。

## 非手性衍生化不会消旋：需修正

非手性试剂只表示不另引固定手性中心，不保证水解、加热或酸碱反应不会导致消旋。构型保持必须验证；[17]的胶原研究明确讨论了酸水解引起的异构化/消旋。

## 有UV发色团即可用于CD：需修正

UV吸收不等于足够CD强度。必须确定目标衍生物、波长、净CD信号、空白和稳定性；[25–26]只证明PTH/NBD体系，不直接证明AQC/OPA/PTC。

## HPLC–CD只能非手性衍生化：需补充

[27]证明未衍生化Trp＋手性柱＋在线CD；[28]证明未衍生化Phe＋非手性HSS T3＋在线CD，并用于胰岛素水解液。衍生化不是平台普遍必要条件。

## ee直接用CD信号计算：需有校准与条件

在同一目标D/L共洗脱、UV响应等效、衍生效率无偏且无干扰时，CD/UV经验比可建立ee校准。必须用独立混合比例与浓度挑战验证；不能混同原始峰面积比与无量纲g。

## 实际样品验证：需扩充

除UV/CD、稳定性和线性/准确度/精密度外，增加峰身份与产物纯度、反应完成度、基质回收、Lys多位点反应、水解/衍生构型保持。

# 二、ee校准的可执行思路（拟议）

1. 适用范围：非手性LC中同一氨基酸的D/L共洗脱，而不同氨基酸或其他产物已被分开。若用手性柱拆分，则分别校准D/L峰，不照搬共洗脱净响应比。

2. eeD=(cD−cL)/(cD+cL)×100%；D为正只是计算约定，不代表CD一定为正。cD/cL使用同一目标氨基酸的物质的量浓度。

3. 用纯度与盐型校正后的D/L标液保持CT=cD+cL恒定。9个拟议摩尔比：100:0、90:10、75:25、60:40、50:50、40:60、25:75、10:90、0:100；对应eeD=+100、+80、+50、+20、0、−20、−50、−80、−100%。浓度由预实验信噪与线性范围选定，不预先给出未经验证的浓度。

4. 先混D/L后统一衍生，以检测真实反应竞争和效率差；仅混合事先衍生物不能完整验证样品衍生化偏倚。每个水平建议至少3份独立制备，而不仅重复进样。

5. 目标UV/CD峰同步积分并校正空白、基线和串联检测器时延。SCD必须保留正负号；R=SCD/SUV为仪器经验比，不直接等于g。波长、增益、光程和积分条件固定。

6. 逐个氨基酸、衍生试剂和目标产物检验R=a·eeD+b。先检查D/L镜像、外消旋抵消和反应效率/构型保持，再检查残差、失拟与回算误差；不以高R²代替适用性验证。eeD回算=(R−b)/a。

7. 独立配制±40%、±70%等QC，不复用校准配液；在固定ee下改变总浓度，检查浓度依赖。接受标准在实验前按用途确定，不能在无数据时宣称已达某回收或精密度。

8. 高ee端针对预计反对映体水平加密并做正交手性LC确认；净CD与总UV相减/比值不自动具备痕量反对映体定量能力。低UV或CD信噪不满足时，不报告可靠ee。

9. 设置空白、经/不经水解的D/L对照、已知构型肽和基质加标。游离氨基酸水解对照不能完全替代真实肽残基的释放和消旋；Lys先确认单/双衍生物与定量峰。

10. 证据层级：[25]证明PTH镜像CD和肽/水解液应用；[26]证明NBD-F的UV/CD-g因子与%D分析。本页9点、QC、重复数与R拟合形式为本项目提出的可检验方案，不是照录原文SOP，也不承诺三候选均满足模型。

| D:L摩尔比 | 理论eeD |
| --- | --- |
| 100:0 | +100% |
| 90:10 | +80% |
| 75:25 | +50% |
| 60:40 | +20% |
| 50:50 | 0% |
| 40:60 | -20% |
| 25:75 | -50% |
| 10:90 | -80% |
| 0:100 | -100% |

# 三、三候选的差异、可取之处及证据边界

## PITC/PTC

直接依据：蛋白水解物LC–UV组成分析，覆盖伯胺与仲胺[29]。
本项目定位：现有方法易衔接，可作为前处理、保留与回收的基线。
限制：PTC不等于PTH[25]；PTC在线CD需实测；不能将某个1h/萃取方案称为PITC固有地慢。

## AQC

直接依据：快速一步反应形成稳定非对称脲，可直接进样，pH/试剂过量影响收率[30]。
本项目定位：适合作稳定标记和等待进样/批量分析参照。
限制：稳定不等于CD强；先测最终pH及反应完成度，再评价CD背景、信噪比；[11]是手性LC，不是CD。

## OPA＋非手性硫醇

直接依据：快速柱前反应、易自动化，有组织/食品蛋白组成分析依据[31]。
本项目定位：适合作快速流程与自动进样计时的候选。
限制：稳定性依硫醇、氨基酸和条件而异；[32]证明特定产物柱上稳定，不宜一概“OPA产物不稳定”；CD仍需验证。

补充比较研究[33]使用OPA–FMOC组合、PITC和AQC分析特定鹅肥肝样品；不能把其运行时间、准确度差异当作本课题OPA单独体系或在线CD的普遍排名。

# 四、每处PPT内容对应的文献

## 第1页 HPLC–CD分支

文献：[25–28]
对应：非手性衍生化、手性柱在线CD及未衍生化直接分析均保留，不能仅列第一类。

## 第2页 文献初筛：方法

文献：[25–28]
对应：CD/UV互补、不拆分比例只在适配非手性路线成立；特定氨基酸可直接测定。

## 第2页 文献初筛：试剂

文献：[17,25–26,29–32]
对应：非手性不等于不消旋；发色团不保证CD，兼顾效率/稳定性。

## 第2页 PITC候选

文献：[29]；[25]仅用于界定PTC/PTH
对应：衔接已有LC–UV方法；PTC的CD待验证。

## 第2页 AQC候选

文献：[30]
对应：稳定非对称脲、直接进样与反应pH条件。

## 第2页 OPA候选

文献：[31–32]
对应：快反应、可自动化；稳定性按实际体系验证。

## 第2页 实验复筛

文献：拟议方案；参考[17,25–26]
对应：产物/峰身份、UV/CD、稳定性、回收、精密度与构型保持；D/L配比校准。

## 第3页 ee校准

文献：[25–26]＋本项目拟议设计
对应：不同于原文照录；固定总浓度、带符号R、独立QC、浓度挑战与高ee端正交确认。

## 第4页 三候选差异

文献：[11,25,29–33]
对应：不是CD性能排名；[33]中的OPA–FMOC组合和特定基质不能代表OPA单独方案的普遍性能。

# 五、完整参考文献与证据定位

编号1–28保持；新增29–33；原限制性来源移至34–35。核查层级逐条注明。

## [01] Chiral nano-liquid chromatography-mass spectrometry applied to amino acids analysis for orange juice profiling.

D'Orazio G, Cifuentes A, Fanali S.
Food chemistry. 2008.
DOI：10.1016/j.foodchem.2007.11.062
https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.11.062
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26065779/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：FITC、vancomycin-modified silica-diol、orange juice段
支持内容：HPLC：FITC标记后在万古霉素手性固定相上进行nano-LC–MS分析。
实际对象与边界：真实样品：橙汁；非水解液。

## [02] Chirality determination of unusual amino acids using precolumn derivatization and liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry.

Hess S, Gustafson KR, Milanowski DJ, Alvira E, Lipton MA, Pannell LK.
Journal of chromatography. A. 2004.
DOI：10.1016/j.chroma.2004.02.068
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2004.02.068
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15124814/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要首句四种试剂及RP-HPLC/UV/MS段
支持内容：HPLC：直接比较FDAA、GITC、S-NIFE及OPA–IBLC；经反相HPLC–UV/ESI-MS分析非常见氨基酸立体异构体。
实际对象与边界：非常见氨基酸及海洋肽应用方向；摘要不足以核实全部具体水解步骤。

## [03] LC-MS/MS-Based Separation and Quantification of Marfey's Reagent Derivatized Proteinogenic Amino Acid DL-Stereoisomers.

Ayon NJ, Sharma AD, Gutheil WG.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry. 2019.
DOI：10.1007/s13361-018-2093-9
https://doi.org/10.1007/s13361-018-2093-9
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30421361/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：Marfey derivatization、19 pairs、MRSA extracts段
支持内容：HPLC：FDAA/Marfey衍生化结合反相LC–MS/MS，实现19对常见手性氨基酸的分离定量。
实际对象与边界：标准品与MRSA提取物；非蛋白水解液验证。

## [04] Reliable and sensitive analysis of amino acids in the peptidoglycan of actinomycetes using the advanced Marfey's method.

Nozawa Y, Sakai N, Arai K, Kawasaki Y, Harada K.
Journal of microbiological methods. 2007.
DOI：10.1016/j.mimet.2007.05.003
https://doi.org/10.1016/j.mimet.2007.05.003
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17544532/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：L-FDLA/D-FDLA、acid hydrolysis、cell wall段
支持内容：HPLC：L-/D-FDLA advanced Marfey法，结合LC/MS确定细胞壁氨基酸构型。
实际对象与边界：真实酸水解样品：放线菌细胞壁肽聚糖；肽聚糖不等同于普通蛋白质。

## [05] Simultaneous determination of hydrophilic amino acid enantiomers in mammalian tissues and physiological fluids applying a fully automated micro-two-dimensional high-performance liquid chromatographic concept.

Hamase K, Miyoshi Y, Ueno K, Han H, Hirano J, Morikawa A, Mita M, Kaneko T, Lindner W, Zaitsu K.
Journal of chromatography. A. 2010.
DOI：10.1016/j.chroma.2009.09.002
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2009.09.002
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19767006/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：NBD-F、Pirkle type enantioselective column、rat plasma/urine段
支持内容：HPLC：NBD-F标记后，反相一维分离组分，Pirkle型手性二维拆分对映体。
实际对象与边界：真实样品：大鼠血浆、尿液等；非水解液。

## [06] High-performance liquid chromatography evaluation of the enantiomeric purity of amino acids by means of automated precolumn derivatization with ortho-phthalaldehyde and chiral thiols.

Kühnreich R, Holzgrabe U.
Chirality. 2016.
DOI：10.1002/chir.22660
https://doi.org/10.1002/chir.22660
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27897327/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：N-acetyl-L-cysteine、N-isobutyryl-L-cysteine、PFP column段
支持内容：HPLC：OPA＋NAC或IBLC自动柱前衍生化，普通PFP柱分离非对映衍生物并评价对映体杂质。
实际对象与边界：氨基酸原料/标准品对映体纯度；非水解液。

## [07] Dimethylcysteine (DiCys)/o-Phthalaldehyde Derivatization for Chiral Metabolite Analyses: Cross-Comparison of Six Chiral Thiols.

Lkhagva A, Tai HC.
Molecules (Basel, Switzerland). 2021.
DOI：10.3390/molecules26247416
https://doi.org/10.3390/molecules26247416
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34946495/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：DiCys/OPA、six chiral thiols、rice extracts段
支持内容：HPLC：OPA＋DiCys与其他五种手性硫醇比较；LC-MS分析氨基酸对映体。
实际对象与边界：真实样品：大米水提取物；非蛋白水解液。

## [08] Enantioseparation of dansyl amino acids by HPLC on a monolithic column dynamically coated with a vancomycin derivative.

Pittler E, Schmid MG.
Biomedical chromatography : BMC. 2010.
DOI：10.1002/bmc.1430
https://doi.org/10.1002/bmc.1430
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20954213/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：Dansyl amino acids、All investigated compounds were separated段
支持内容：HPLC：Dansyl氨基酸在万古霉素衍生物动态涂覆的整体柱上实现对映体分离。
实际对象与边界：模型氨基酸衍生物；不声称水解液验证。

## [09] Simultaneous analysis of D- and L-serine in cerebrospinal fluid by use of HPLC.

Sethuraman R, Krishnamoorthy MG, Lee TL, Liu EH, Chiang S, Nishimura W, Sakai M, Minami T, Tachibana S.
Clinical chemistry. 2007.
DOI：10.1373/clinchem.2007.086702
https://doi.org/10.1373/clinchem.2007.086702
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17586591/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要Methods、Results及Conclusion
支持内容：HPLC：Dabsyl-serine经预分离、脱盐，再在Sumichiral柱上拆分D/L并以UV–Vis检测。
实际对象与边界：真实样品：脑脊液；非水解液。

## [10] Imaging Peptide and Protein Chirality via Amino Acid Analysis by Chiral × Chiral Two-Dimensional Correlation Liquid Chromatography.

Woiwode U, Reischl RJ, Buckenmaier S, Lindner W, Lämmerhofer M.
Analytical chemistry. 2018.
DOI：10.1021/acs.analchem.8b00676
https://doi.org/10.1021/acs.analchem.8b00676
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29871488/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：FMOC-derivatized…peptide hydrolysates；gramicidin and bacitracin段
支持内容：HPLC：FMOC氨基酸经奎宁/奎尼丁两维手性色谱分析，给出肽水解物组成与构型图。
实际对象与边界：真实肽水解物：gramicidin、bacitracin。

## [11] Comprehensive Online Reversed-Phase × Chiral Two-Dimensional Liquid Chromatography-Mass Spectrometry with Data-Independent Sequential Window Acquisition of All Theoretical Fragment-Ion Spectra-Acquisition for Untargeted Enantioselective Amino Acid Analysis.

Karongo R, Horak J, Lämmerhofer M.
Analytical chemistry. 2022.
DOI：10.1021/acs.analchem.2c03042
https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c03042
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36442145/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：AQC、chiral tandem column、two peptide hydrolysate samples及oxytocin段
支持内容：HPLC：AQC标记结合反相×手性二维LC–MS/MS，用于治疗肽水解液的组成和构型指认。
实际对象与边界：真实肽水解液：包括oxytocin等治疗肽；这是手性LC证据，不是CD证据。

## [12] Gas chromatography-mass spectrometry analysis of amino acid enantiomers as methyl chloroformate derivatives: application to space analysis.

Zampolli MG, Basaglia G, Dondi F, Sternberg R, Szopa C, Pietrogrande MC.
Journal of chromatography. A. 2007.
DOI：10.1016/j.chroma.2006.12.033
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2006.12.033
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17222857/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：methyl/alkyl chloroformate、Chirasil-L-Val、16 pairs段
支持内容：GC：氯甲酸甲酯/醇/吡啶衍生化，结合Chirasil-L-Val及SIM-MS，实现多对氨基酸对映体分析。
实际对象与边界：标准品与空间分析方法开发；非蛋白水解液应用。

## [13] Gas chromatographic analysis of amino acid enantiomers in Carbetocin peptide hydrolysates after fast derivatization with pentafluoropropyl chloroformate.

Zahradnícková H, Hartvich P, Simek P, Husek P.
Amino acids. 2008.
DOI：10.1007/s00726-007-0577-1
https://doi.org/10.1007/s00726-007-0577-1
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17721675/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：题名；摘要：traditional acid hydrolysis、GC/FID、Carbetocin段
支持内容：GC：五氟丙基氯甲酸酯快速衍生化，结合手性柱GC/FID分析肽水解液。
实际对象与边界：真实肽酸水解液：Carbetocin（卡贝缩宫素）。

## [14] GC separation of amino acid enantiomers via derivatization with heptafluorobutyl chloroformate and Chirasil-L-Val column.

Zahradnícková H, Husek P, Simek P.
Journal of separation science. 2009.
DOI：10.1002/jssc.200900400
https://doi.org/10.1002/jssc.200900400
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19842122/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：HFBCF、19 AA enantiomers、except proline/arginine/cystine段
支持内容：GC：七氟丁基氯甲酸酯（HFBCF）衍生化后，在Chirasil-Val柱评价氨基酸对映体分离。
实际对象与边界：标准品；非全部氨基酸都达到有效分离。

## [15] Enantioseparation of chiral amino acids as the N(O,S)-ethoxycarbonylated diastereomeric esters by achiral dual-capillary column gas chromatography.

Lee J, Kim KR, Won S, Kim JH, Goto J.
The Analyst. 2001.
DOI：10.1039/b106610m
https://doi.org/10.1039/b106610m
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11814190/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：ethyl chloroformate、chiral alcohol、achiral columns及Yakult段
支持内容：GC：氯甲酸乙酯引入EOC保护，再用(S)-(+)-3-甲基-2-丁醇等手性醇酯化；在非手性DB-5/DB-17柱拆分非对映异构体。
实际对象与边界：真实样品：发酵乳Yakult；非水解液。

## [16] Analysis of amino acid enantiomers derived from antitumor antibiotics using chiral capillary electrophoresis.

Liu J, Dabrah TT, Matson JA, Klohr SE, Volk KJ, Kerns EH, Lee MS.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis. 1997.
DOI：10.1016/s0731-7085(97)00020-4
https://doi.org/10.1016/s0731-7085(97)00020-4
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9408835/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要中hydrolysate、dansyl chloride、fluorescein isothiocyanate及应用段
支持内容：CE：FITC和Dansyl-Cl。文中分别用于LIF及UV检测，结合金属螯合CE和环糊精MEKC分析抗肿瘤缩肽完全水解液。
实际对象与边界：肽完全水解液：BMY-45012及类似物；不是普通游离氨基酸标记的推测。

## [17] Cyclodextrin-Modified Capillary Zone Electrophoresis for the Chiral Analysis of Proline and Hydroxyproline Stereoisomers in Chicken Collagen Hydrolysates.

Vodova M, Babini E, Soglia F, Bordini M, Lioi M, Tengattini S, Temporini C, Gotti R.
International journal of molecular sciences. 2025.
DOI：10.3390/ijms26125832
https://doi.org/10.3390/ijms26125832
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40565295/
核查层级：全文＋摘要
证据位置：已读全文：2.1、2.2、2.3；3.1、3.3、3.4；Figures 2、5、6
支持内容：CZE：(R)-NCS为手性异硫氰酸酯；结合β-CD/DM-β-CD分离Pro及羟脯氨酸异构体。OPA/ME在本法中是预封闭伯胺步骤，不是目标仲胺的主标记试剂。
实际对象与边界：真实蛋白水解液：鸡III型胶原；全文明确酸水解和实样应用。

## [18] Chiral separation and determination of excitatory amino acids in brain samples by CE-LIF using dual cyclodextrin system.

Wagner Z, Tábi T, Jakó T, Zachar G, Csillag A, Szökő E.
Analytical and bioanalytical chemistry. 2012.
DOI：10.1007/s00216-012-6384-x
https://doi.org/10.1007/s00216-012-6384-x
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22960871/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：fluorescent derivatization with 4-fluoro-7-nitro…及brain samples段
支持内容：CE：NBD-F标记Asp/Glu；双环糊精CE-LIF分离并测定脑样品中的对映体。
实际对象与边界：真实样品：雏鸡脑内游离氨基酸；未声称蛋白质水解液验证。

## [19] CE-LIF chiral separation of aspartic acid and glutamic acid enantiomers using human serum albumin and sodium cholate as dual selectors.

Wang S, Fan L, Cui S.
Journal of separation science. 2009.
DOI：10.1002/jssc.200900341
https://doi.org/10.1002/jssc.200900341
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19697316/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：DTAF全名、HSA and SC、compound amino acids injection段
支持内容：CE：DTAF标记Asp/Glu，HSA/胆酸钠双选择剂辅助对映体分离。DTAF属于芳香亲核取代标记，不是异硫氰酸酯。
实际对象与边界：真实样品：复方氨基酸注射液；非水解液。

## [20] Method for on-line derivatization and separation of aspartic acid enantiomer in pharmaceuticals application by the coupling of flow injection with micellar electrokinetic chromatography.

Cheng Y, Fan L, Chen H, Chen X, Hu Z.
Journal of chromatography. A. 2005.
DOI：10.1016/j.chroma.2005.03.019
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2005.03.019
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15887496/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：derivatization reagents、chiral selector、micellar chemical及real sample段
支持内容：MEKC：OPA＋2-巯基乙醇（ME）标记，β-CD提供手性识别，SDS提供胶束体系。
实际对象与边界：真实样品：复方氨基酸注射液；非水解液。

## [21] Separation and enantiomer determination ofOPA-derivatised amino acids by using capillary zone electrophoresis.

Kang L, Buck RH.
Amino acids. 1992.
DOI：10.1007/bf00806080
https://doi.org/10.1007/bf00806080
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24194277/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要首句及MECC/free solution段
支持内容：CE：OPA＋手性硫醇生成非对映异构体；文中研究自由溶液CE和SDS-MECC。
实际对象与边界：氨基酸衍生物分离研究；摘要未给真实水解液应用。

## [22] 3-[(3-Dehydroabietamidopropyl)dimethylammonio]-1-propane-sulfonate as a new type of chiral surfactant for enantiomer separation in micellar electrokinetic chromatography.

Zhao S, Wang H, Pan Y, He M, Zhao Z.
Journal of chromatography. A. 2007.
DOI：10.1016/j.chroma.2007.01.139
https://doi.org/10.1016/j.chroma.2007.01.139
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17307190/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：NDA-D/L-amino acids、chiral surfactant及6 pairs段
支持内容：MEKC：NDA标记氨基酸，DHAMAP手性表面活性剂提供手性分离。
实际对象与边界：六对所测衍生物的分离研究；不外推至所有氨基酸或水解液。

## [23] Chiral capillary electrophoresis with UV-excited fluorescence detection for the enantioselective analysis of 9-fluorenylmethoxycarbonyl-derivatized amino acids.

Prior A, Coliva G, de Jong GJ, Somsen GW.
Analytical and bioanalytical chemistry. 2018.
DOI：10.1007/s00216-018-1148-x
https://doi.org/10.1007/s00216-018-1148-x
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29808298/
核查层级：全文＋摘要
证据位置：已读全文：Introduction、Chemicals、AA derivatization、Results and discussion/CSF application
支持内容：CE：FMOC-Cl；β-CD辅助手性分离，并用UV激发荧光检测，应用于脑脊液。
实际对象与边界：真实样品：脑脊液游离氨基酸；非水解液。

## [24] Enantiomeric separation of amino acids using micellar electrokinetic chromatography after pre-column derivatization with the chiral reagent 1-(9-fluorenyl)-ethyl chloroformate.

Chan KC, Muschik GM, Issaq HJ.
Electrophoresis. 1995.
DOI：10.1002/elps.1150160183
https://doi.org/10.1002/elps.1150160183
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7588518/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：(+)-/(-)-FLEC、SDS、diastereomers及FMOC比较段
支持内容：MEKC：手性FLEC衍生化后用SDS体系分离非对映异构体；同时比较FMOC＋环糊精的直接分离路线。
实际对象与边界：标准品/方法研究；非水解液验证。

## [25] Determination of sequence and absolute configuration of peptide amino acids by HPLC-MS/CD-based detection of liberated N-terminus phenylthiohydantoin amino acids.

Hahn D, Wang W, Choi H, Kang H.
Scientific reports. 2022.
DOI：10.1038/s41598-022-14205-x
https://doi.org/10.1038/s41598-022-14205-x
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35717509/
核查层级：全文＋摘要
证据位置：已读全文：Introduction、Results and discussion、Methods；摘要末句acid hydrolysates
支持内容：HPLC–MS/CD：PITC经Edman路线生成PTH-AA，建立对照并用于合成肽和天然缩肽；另分析合成肽酸水解液。
实际对象与边界：真实肽及肽酸水解液；不可把PTH证据移植到常规PTC衍生物。

## [26] High-throughput comprehensive analysis of D- and L-amino acids using ultra-high performance liquid chromatography with a circular dichroism (CD) detector and its application to food samples.

Eto S, Yamaguchi M, Bounoshita M, Mizukoshi T, Miyano H.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences. 2011.
DOI：10.1016/j.jchromb.2011.07.025
https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2011.07.025
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21903489/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：NBD-F was selected；does not require separation；food samples段
支持内容：UHPLC–CD：筛选后选择NBD-F，利用g-factor计算%D，无需在柱上拆分同种氨基酸D/L。
实际对象与边界：真实食品样品：黑醋、发酵乳、酸奶；摘要未证明完整蛋白水解流程。

## [27] Tryptophanase-catalyzed L-tryptophan synthesis from D-serine in the presence of diammonium hydrogen phosphate.

Shimada A, Ozaki H, Saito T, Noriko F.
International journal of molecular sciences. 2009.
DOI：10.3390/ijms10062578
https://doi.org/10.3390/ijms10062578
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19582219/
核查层级：全文＋摘要
证据位置：全文：Results/Determination of optical isomeric form by circular dichroism；Figure 4；Experimental/Tryptophan analyses by use of HPLC。
支持内容：CROWNPAK CR(+)先分离D/L-Trp，在线CD-1595于233 nm检测相反椭圆度峰；UV于280 nm检测；无需衍生化。
实际对象与边界：标准D/L-Trp及色氨酸酶合成反应液；不是蛋白质水解液。

## [28] A novel potential primary method for quantification of enantiomers by high performance liquid chromatography-circular dichroism.

Luo Y, Wu L, Yang B, Jin Y, Zheng K, He Z.
Scientific reports. 2018.
DOI：10.1038/s41598-018-25682-4
https://doi.org/10.1038/s41598-018-25682-4
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29743524/
核查层级：全文＋摘要
证据位置：全文：Instruments and reagents；Optimization of the HPLC separation conditions；Figure 3（独立手性纯度检查）；Figures 4F、5D（实际在线CD）；pINS应用。
支持内容：未衍生化Phe经非手性HSS T3分离后在线CD检测，定量猪胰岛素水解液Phe。CROWNPAK柱是另一独立的D-Phe光学纯度检查，并不是该在线CD定量路线。
实际对象与边界：纯Phe、氨基酸混合物及猪胰岛素水解液。

## [29] Rapid analysis of amino acids using pre-column derivatization.

Bidlingmeyer BA, Cohen SA, Tarvin TL.
Journal of chromatography. 1984.
DOI：10.1016/s0378-4347(00)85133-6
https://doi.org/10.1016/s0378-4347(00)85133-6
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6396315/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：公开摘要：phenylthiocarbamyl derivative、primary and secondary amino acids、protein hydrolyzates、UV detection。
支持内容：PITC形成PTC衍生物，用于蛋白水解物伯胺与仲胺氨基酸的LC–UV分析；支持已有组成分析基线，不证明PTC的CD响应。
实际对象与边界：蛋白质水解物及常见氨基酸。

## [30] Synthesis of a fluorescent derivatizing reagent, 6-aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl carbamate, and its application for the analysis of hydrolysate amino acids via high-performance liquid chromatography.

Cohen SA, Michaud DP.
Analytical biochemistry. 1993.
DOI：10.1006/abio.1993.1270
https://doi.org/10.1006/abio.1993.1270
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8317704/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：公开摘要：stable unsymmetric urea、pH range 8.2–10.0、direct injection。
支持内容：AQC在快速一步反应中形成稳定非对称脲；摘要明确可直接进样，pH和试剂过量影响反应收率。
实际对象与边界：氨基酸及蛋白水解物；荧光检测证据，不是在线CD证据。

## [31] Analysis of amino acid composition in proteins of animal tissues and foods as pre-column o-phthaldialdehyde derivatives by HPLC with fluorescence detection.

Dai Z, Wu Z, Jia S, Wu G.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences. 2014.
DOI：10.1016/j.jchromb.2014.03.025
https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2014.03.025
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24731621/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：公开摘要：primary AA、2-mercaptoethanol/3-mercaptopropionic acid、rapid formation、easy automation。
支持内容：OPA与伯胺/非手性硫醇生成荧光衍生物；文献总结快速柱前反应、自动化和动物组织/食品蛋白水解组成分析。
实际对象与边界：蛋白水解物及食品/动物组织组成分析；非D/L-CD方法。

## [32] The stability of the o-phthalaldehyde/2-mercaptoethanol derivatives of amino acids: an investigation using high-pressure liquid chromatography with a precolumn derivatization technique.

Cooper JD, Ogden G, McIntosh J, Turnell DC.
Analytical biochemistry. 1984.
DOI：10.1016/0003-2697(84)90522-0
https://doi.org/10.1016/0003-2697(84)90522-0
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6517322/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：公开摘要：stable on the HPLC column、optimal conditions。
支持内容：研究OPA/2-巯基乙醇氨基酸衍生物稳定性，指出在所述HPLC柱上稳定并给出适宜条件；不能把OPA所有体系一概认定不稳定。
实际对象与边界：OPA/2-巯基乙醇衍生物与柱前HPLC方法研究。

## [33] Comparison of different derivatisation for amino acids determination of foie gras by high performance liquid chromatography (HPLC).

Wei R, Teng Y, Ning R, Luo Z, Bai L, Han C.
British poultry science. 2024.
DOI：10.1080/00071668.2024.2375723
https://doi.org/10.1080/00071668.2024.2375723
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39076129/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：公开摘要：三种衍生化组、17种氨基酸、运行时间及与自动氨基酸分析仪比较。
支持内容：比较OPA–FMOC、PITC、AQC对鹅肥肝氨基酸组成分析的表现；结果依方案和基质，不是OPA单独体系或在线CD性能的普遍排名。
实际对象与边界：鹅肥肝组成分析；OPA–FMOC为组合路线，不等同本课题OPA＋硫醇。

## [34] Enantioselective separation of amino acids as biomarkers indicating life in extraterrestrial environments.

Pietrogrande MC.
Analytical and bioanalytical chemistry. 2013.
DOI：10.1007/s00216-013-6915-0
https://doi.org/10.1007/s00216-013-6915-0
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23539098/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要中silylation reagent…unsuitable for detection of homochirality段
支持内容：GC删除项审查：综述区分普通GC挥发化和对映体测定；常用MTBSTFA硅烷化被明确指出不适于其讨论的homochirality检测。不能把所有硅烷化剂概括为成熟手性氨基酸方案。
实际对象与边界：方法学综述；不据此断言所有硅烷化体系都绝不可能手性分离。

## [35] Comparison of derivatization and chromatographic methods for GC-MS analysis of amino acid enantiomers in physiological samples.

Waldhier MC, Dettmer K, Gruber MA, Oefner PJ.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences. 2010.
DOI：10.1016/j.jchromb.2010.03.021
https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2010.03.021
PubMed：https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20371216/
核查层级：公开摘要与书目
证据位置：摘要：racemization during derivatization precluded accurate quantification及MCF段
支持内容：GC限制性证据：比较氟化/非氟化酸酐及氯甲酸酯；PFPA/七氟丁醇虽灵敏，但衍生化消旋妨碍准确对映体定量，MCF路线可避免其问题。
实际对象与边界：真实样品：血清、尿液；为删除/后置酯化酰化组合提供具体理由，不表示这类反应不存在。